Опросный лист на насосную станцию пожаротушения

Предприятие: ___________________________________________________________________

Месторождение: ________________________________________________________________

Ответственное лицо: ____________________________________________________________

Тел/факс: ______________________________________________________________________

Email: __________________________________________________________________________

| Особые требования |
| --- |
|  | Вид системы пожаротушения | - пенная (средней, высокой кратности) |  |
|  |  | - подслойная |  |
|  | Максимальная расчетная производительность по воде (охлаждение+тушение), м3/сут |  |
|  | Применяемый пенообразователь | - импортный |  |
|  |  | - отечественный |  |
|  | Тип пенообразователь |  |
|  | Способ дозирования пенообразователя: | - дозировочный насос |  |
|  |  | - инжектор |  |
|  |  | - мембранный резервуар (указать марку и объем) |  |
|  | Количество направлений | на охлаждение |  |
|  |  | на пенотушение |  |
|  | Объем емкости для хранения, м3 | - раствора пенообразователя |  |
|  |  | - концентрированного пенообразователя |  |
|  | Количество раствора: | - пенообразователя |  |
|  |  | - концентрированного пенообразователь |  |
|  | Вид управления: | - автоматическое |  |
|  |  | - ручное |  |
| Перечень насосных агрегатов |
|  |  | Тип насосного агрегата | Количество (раб+рез) | Тип электро-двигателя | Напря-жение, В | Мощность привода электродв., кВт |
|  | Основной насосный агрегат |  |  |  |  |  |
|  | Циркуляционный насосный агрегат |  |  |  |  |  |
|  | Дозировочной насосный агрегат |  |  |  |  |  |
|  | Резервные насосы с типом двигателя | - электрические |  |
|  |  | - дизельные |  |
|  | Дополнительная комплектация осуществляется по требованию Заказчика |  |
|  | Приборы КИП и А: | - да |  |
|  |  | - нет |  |
|  | Приборы КИП и А: | - импортные |  |
|  |  | - отечественные |  |
|  | Тип: |  |
|  | Количество: |  |
|  | Укажите места установки и количество электроприводных задвижек |  |
|  | Система управления, технологических защит и блокировок: | - да |  |
|  |  | - нет |  |
|  | ядро системы | - программируемый логический контроллер (ПЛК) |  |
|  |  | - релейная логика |  |
|  | ПЛК с горячим резервированием: | - да |  |
|  |  | - нет |  |
|  | Автоматизированное рабочее место (АРМ) оператора-технолога: | - да |  |
|  |  | - нет |  |
|  | - компьютер: | - офисный |  |
|  |  | - промышленный |  |
|  | - панель оператора: | - текстовая |  |
|  |  | - графическая |  |
| Другие требования |
|  | Исполнение: | - блочное |  |
|  |  | - закрытое |  |
|  | Уровень отделки блоков, применяемые материалы: |  |
|  | Отопление помещения | - водяное |  |
|  |  | - электрическое |  |
|  | Степень огнестойкости |  |
|  | 1. Приложить схему системы пожаротушения, в которой должна применяться насосная станция |  |
|  | 2. Наименование и характеристика объекта применения насосной станции: _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ |
|  | 3. Ваши предложения по схеме и компоновке насосной станции: _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ |
|  | Характеристика района эксплуатации: |  |
|  | - месторасположение оборудования (район установки) |  |
|  | - температура наиболее холодной пятидневки, оС |  |
|  | Планируемы сроки поставки |  |
|  | Дополнительные требования: _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ |
|  | Наименование проектной организации: |  |
|  | Ф.И.О. ГИПа (контактное лицо): |  |
|  | Тел.: |  |
|  | Факс: |  |
|  | E-mail: |  |
|  | Требуются ли дополнительные услуги | ШМ |  |
|  |  | ПНР |  |
|  |  | Транспортировка(место назначения) |  |
|  | Требования к КИПиА |  |  |

М.П.		________________________ Подпись руководителя предприятия (отдела)

__________________________________ Расшифровка подписи