Опросный лист на фильтр СДЖ Предприятие: ______________________________________________________________ Месторождение, объект: _____________________________________________________ Ответственное лицо: ________________________________________________________ Контактные данные (телефон, эл.почта) _______________________________________ Наименование параметра Данные Массовый расход рабочей среды, м3/час Наименование рабочей среды : - Характеристика перекачиваемой рабочем среды (состав, рН) - Температура рабочем среды на входе в фильтр, о С - Содержание нефтепродуктов рабочей среде (пластовой воде, подтоварной воде, сточной воде), мг/л Максимальная концентрация механических примесей: - на входе в фильтр , мг/л - на выходе с фильтра , мг/л Анализ гранулометрического состава механических примесей (Распределение фракционного состава мех.примесей в воде, % к мкм) Материальное исполнение корпуса фильтра ( сталь 09Г2С, сталь 20, сталь 20 термообработанное, 12Х18Н10Т, другое) Номинальная тонкость фильтрации, мкм, мм ( размер механических частиц) Давление рабочее, МПа Скорость коррозии, мм/год Допустимое гидравлическое сопротивление Место установки: - в помещении (характеристика помещения) - на открытой площади (указать климатический район) Дополнительная комплектация: 1. Запорная арматура: - задвижки - краны шаровые - ручным приводом - электроприводом да / нет да / нет да / нет да / нет 2. Комплект ответных фланцев да / нет 3. Манометры, двухходовые краны, разделители сред да / нет 4. Дифференциальный датчик давления в комплекте с клапанным блоком да / нет Дополнительные требования: