Техническое задание на блок технологический

для очистки жидкостей фильтрами серии ФГК (БТФ)

Предприятие:   ______________________________________________________________

Месторождение, объект:  _____________________________________________________

Ответственное лицо:  ________________________________________________________

Контактные данные (телефон, эл.почта) _______________________________________

| № | Наименование показателей | Данные |
| --- | --- | --- |
| 1. | Производительность блока фильтров, м3/час |  |
| 2. | Рабочее давление, Рраб. , МПа Расчетное давление, Ррасч. , МПа |  |
| 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. | Наименование рабочей среды |  |
|  | Характеристика перекачиваемой рабочей среды (состав, рН) |  |
|  | Температура рабочей среды на входе в фильтр, о С |  |
|  | Максимальная концентрация механических примесей, - на входе в фильтр, мг/л - на выходе с фильтра , мг/л |  |
|  | Содержание нефтепродуктов в рабочей среде (пластовой воде, подтоварной воде, сточной воде), мг/л |  |
| 4. | Анализ гранулометрического состава механических примесей в жидкости (распределение фракционного состава мехпримесей в жидкости, % к мкм) |  |
| 5. | Номинальная тонкость фильтрации, мкм ( размер механических частиц, мм) |  |
|  | Требование конструкции |  |
| 6. | Исполнение фильтрационной установки: - Блок бокс - Открытая площадка |  |
| 7. | Материальное исполнение корпуса фильтра ( сталь 09Г2С, сталь 20, сталь 20 термообработанное, 12Х18Н10Т, другое ) |  |
| 8. | Материальное исполнение трубы технологической линии ( сталь 09Г2С, сталь 20, сталь 20 термообработанное, 12Х18Н10Т, другое ) |  |
| 9. | Категория помещения по взрывопожарной и пожарной опасности По СП 12.13130.2009 |  |
| 10. | Класс взрывоопасной зоны по ПУЭ |  |
| 11. | Степень огнестойкости строительных конструкций (СНиП 21-01-97) |  |
| 12. | Категория надежности электроснабжения |  |
| 13. | Режим работы фильтрационной установки |  |
| 14. | Климатическое исполнение блочно-модульного здания и категория размещения по ГОСТ 15150-69 |  |
| 15. | - приемный коллектор Д у (мм); Р у (МПа), - напорный коллектор Д у (мм); Р у (МПа), |  |
| 16. | Запорная арматура Д у (мм); Р у (МПа) - тип (шаровый кран, шиберная или клиновая задвижка, клапан. затвор и т.д.) - материальное исполнение корпуса (ст20, 09Г2С, 12Х18Н10Т и т.д.) - ручным приводом; - электроприводом: местное управление дистанционное управление | да / нет да / нет да / нет да / нет |
| 17. | Установка подпорных насосов (марка), шт. | да / нет |
| 18. | Управления насосами: - местное - дистанционное | да / нет да / нет |
| 19. | Установка счетчиков жидкости (марка, исполнение, уровень вывода показаний) |  |
| 20. | Установка постов управления «Аварийная остановка подпорных насосов» | да / нет |
| 21. | Установка освещения: - рабочее - аварийное - ремонтное освещение блоков | да / нет да / нет да / нет |
| 22. | Наличие внешнее освещения над входными дверями | да / нет |
| 23. | Наличие окон и место их расположения | да / нет |
| 24. | Отопление : - электрическое (тип обогревателя) - водяное (тип обогревателя) | да / нет да / нет |
| 25. | Вентиляция : - естественная - принудительная | да / нет да / нет |
| 26. | Автоматизация Наличие шкафа ЛСУ: Перечень параметров, контролируемых системой автоматики: - давление жидкости в линиях подачи - давление жидкости в линиях выхода - срабатывание электрических защит и аварийной сигнализации - загазованность помещения приборами СГОЭС - перепад давления на фильтрах - температура воздуха в блок- боксе - контроль доступа в блок управления; (ВПВ-1А) - управление вентиляцией по порогам загазованности - подача сигнала на отключение оборудования при аварии - наличие радиоканала для удаленного управления (200м) - наличие порта RS-485 для опроса верхнем уровнем по протоколу Modbus RTU - наличие порта RS-485 для опроса внешних устройств по протоколу Modbus RTU - Наличие АРМа (автоматизированное рабочее место) | да / нет да / нет да / нет да / нет да / нет да / нет да / нет да / нет да / нет да / нет да / нет да / нет да / нет да / нет да / нет |
| 27. | Комплектация блока фильтров приборами КИПиА выполнить согласно перечню контролируемых технологических параметров | да / нет |
| 28. | Система пожаротушения в блок-боксе: - порошковое - газовое ( углекислотное, азотное т.д.) - пенное | да / нет да / нет да / нет |
| 29. | Посты световой и звуковой сигнализации по пожару | да / нет |
| 30. | Посты световой и звуковой сигнализации по загазованности с указанием порога срабатывания | да / нет |
| 31. | Предусмотреть комплектацию межблочных связей кабельно-проводниковой продукции | да / нет |
| 32. | ЗИП ( Указать оборудование, материалы, приборы КИП и А, их количество) |  |
| 33. | Требования к строительной части: - нормативное значение ветрового давления - расчетное значение веса снегового покрова - Общее требование к технической документации |  |
| 34. | Конструктивные требования: - над входом предусмотреть козырек; - в поставку включить площадки обслуживания с лестничным маршем и перильным ограждением (согласно ПБ 08-624-03 п.1.4.16, 1.4.18. с указанием высоты площадки от основания) |  |
| 35. | Укомплектовать техническое изделие документацией | да / нет |
| 36. | Дополнительное оборудование: |  |

М.П.		____________________ /____________________

Подпись                  Расшифровка подписи